**DURAL FAST SET EPOXY LV**

Adhésif 100 % réactif

**DURAL FAST SET EPOXY LV** est un liant et un adhésif à haute résistance, à prise rapide, à deux composantes, 100 % solide et insensible à l'humidité conçu pour de nombreuses applications.

**{Note pour les rédacteurs de devis : Les paragraphes ci-dessous sont conçus pour être intégrés aux parties 2 et 3 des spécifications en trois parties du format CSI (normalement 03 30 00), aux remarques générales des ouvrages du projet ou directement aux plans. Ces paragraphes doivent être attentivement revus et modifiés par un professionnel en conception qualifié afin de répondre aux exigences particulières du projet et d'assurer leur conformité aux codes du bâtiment en vigueur et leur harmonisation avec les autres sections de spécifications et les dessins.}**

PARTIE 2 : PRODUIT

* 1. ADHÉSIF ÉPOXYDIQUE

2.1.1. Adhésif époxydique 100 % solide à deux composantes et à module d'élasticité élevé, préproportionné, insensible à l’humidité et conforme aux normes de COV. Le produit doit satisfaire aux exigences de la norme ASTM C 881 [LV], Types I et IV, Grade 1, Classes A, B et C.

2.1.2. Le matériau doit posséder les propriétés suivantes :

2.1.2.1. Une résistance à la compression d'au moins 70,0 MPa

2.1.2.2. Une adhérence d'au moins 15,0 MPa

2.1.2.3. Produit :

* + - * 1. Euclid Canada; DURAL FAST SET EPOXY LV.
        2. [www.euclidchemical.com](http://www.euclidchemical.com/)

2.2 Le fabricant doit être certifié ISO 9001 pour la qualité. Afin d'assurer la compatibilité, le mortier de réparation et l'agent de cure doivent provenir du même fabricant.

PARTIE 3 : EXÉCUTION

3.1 EXAMEN

3.1.1. Faire l'examen des surfaces en béton sur lesquelles l'agent de liaisonnement époxydique sera appliqué. Aviser l'ingénieur si les surfaces ne sont pas acceptables. Ne pas entreprendre la préparation de la surface ou procéder à l'application avant la rectification des conditions inacceptables.

3.2 PRÉPARATION DE LA SURFACE

3.2.1. Enlèvement du béton : Retirer tout le béton libre ou détérioré selon la directive 310.1R de l’ICRI sur les procédures de préparation des surfaces.

3.2.1.1. Une rainure doit être créée avec une scie autour des zones endommagées des surfaces de béton. La rainure doit avoir une profondeur d'au moins 13 mm (1/2 po), sauf si la scie risquerait d'entrer en contact avec l'acier d’armature enrobé. Toutes les rainures doivent être effectuées perpendiculairement à la surface du béton. Les rainures du périmètre doivent être rectilignes et parallèles de façon à obtenir une aire de réparation de forme rectangulaire.

3.2.1.2. Tout le béton de l'aire de réparation doit être retiré jusqu'à une profondeur minimale de 13 mm (1/2 po). La condition de surface profilée doit être adéquate pour le liaisonnement conformément aux recommandations écrites du fabricant du mortier de réparation. S'il y a présence de délaminations, de fissures ou de matériau endommagé au-delà de la profondeur d'enlèvement minimale, il faut continuer l'enlèvement jusqu'à ce que tout le béton endommagé, délaminé ou fissuré soit retiré de la zone de réparation.

3.2.1.3. La condition de surface profilée du béton (CSP) doit correspondre à celui cité dans la documentation du fabricant conformément à la directive 310.2R de l’ICRI intitulée *Selecting and Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers, Coatings, Polymer Overlays, and Concrete Repair*.

3.2.2. Préparation de l'acier d’armature : Nettoyer et préparer l'acier d’armature qui

sera enrobé selon la directive 310.1R de l'ICRI.

3.2.2.1. Si au moins 50 % du diamètre de l'acier d’armature est exposé dans les conditions existantes ou en raison de l'enlèvement du béton, si la liaison entre le béton et l'acier d’armature est brisée ou s'il y a présence de corrosion, le béton doit être retiré de manière à créer un dégagement minimal de 19 mm (3/4 po) autour de l'entière circonférence de l'acier pour toute la longueur exposée.

3.2.2.2. Avant l'application du mortier de réparation, nettoyer tout l'acier d’armature exposé jusqu'à l'obtention d'un fini métallique presque blanc (SSPC SP10).

3.2.2.2.1. S'il y a diminution de plus que 25 % de la section d'une seule barre d'armature ou plus que 20 % pour deux barres adjacentes ou plus, contacter l'ingénieur.

3.2.3. Préparation et nettoyage du béton : Les surfaces qui font l'objet d'une réparation de béton doivent être en bon état sur le plan structural et exemptes de béton détérioré, de poussière, de saleté, de peinture, d'huile, d'efflorescence, de laitance et d'autres contaminants. La condition de surface profilée du béton (CSP) doit correspondre à celui recommandé par le fabricant du mortier de réparation conformément à la directive 310.2R de l’ICRI.

3.2.4. Nettoyer les surfaces à l'aide d'air comprimé exempt d'huile ou d'un aspirateur.

3.3 APPLICATION

3.3.1. Malaxer et appliquer l'adhésif époxydique conformément aux directives écrites du fabricant.

3.3.2. Mettre en place le béton ou le mortier de réparation sur l'adhésif époxydique en deçà du temps maximum alloué.